## BLS - CN
器材清单
| 器材 | 最低要求量 | 单位 | 注 | 图片
1 | 成人CPR模型 | 6 | 个 | 产品功能简介： 1.分段数码显示，操作界面简洁，开机一键启动进入训练模式。 2.控制器支持四种操作方式：CPR训练模式、CPR考核模式、CPR实战模式 方式一：可进行按压和吹气训练 方式二：在设定的时间内，正确按压和吹气数30:2的比例完成5个循环操作 方式三：自行设定操作时间、操作频率、按压吹气次数、按压吹气比例、循环次数。 3.语音提示：中英文语音提示可选，可调节音量，开启和关闭语音，准确提示操作错误的具体原因。 4.监测反馈：电子显示器实时反馈胸外按压部位及深度，人工呼吸气道开放和吹气容量。 5.语音提示:训练和考核中全程中文语音提示，可开启和关闭语音，调节音量: 条形码显示吹气量: 正确的吹气量为 5007600m1-1000m1: 吹气量过少时，条形码为黄色。 吹气量合道时，条形码为绿色 吹气量过大时，条形码为红色: 吹入的潮气量过快或超大，造成气体进入胃部指示灯显示; 微码计数显示错误语言提示; 条形码显示按压深度，正确的按压深度 5-6cm: 按压深度过少时，条形码为黄色。 按压深度合道时，条形码为绿色 按压深度过大时，条形码为红色: 可自行设定操作时间，以秒为单位。 操作频率: 2015 标准为至少 100~120 次/分 5.生命体征模拟：瞳孔缩放和颈动脉搏动可由按键控制开启关闭。 初始状态时，模拟人瞳孔散大，颈动脉无搏动。 按压过程中，模拟人颈动脉被动搏动，搏动频率与按压频率一致。 急救成功后，模拟人瞳孔恢复正常，颈动脉自主搏动。 6.操作结束后打印操作过程 成绩单内容包括操作方式、意识判断、急救呼叫、脉搏检查、检查呼吸、清除异物、操作频率、按压吹气比例、循环次数、每个循环操作中按压和吹气的次数、按 压正确错误次数、按压错误的原因和次数，吹气正确错误次数、吹气错误的原因和次数、设定时间、操作时间、成绩评定。 7.模拟人解剖标志准确、手感真实、肤色统一、形态逼真、外形美观、经久耐用、消毒清洗不变形、拆装更换方便等特点，面部皮肤、颈皮肤、胸皮肤、头发采用进口热塑性弹性体混合胶材料，由不锈钢模具经注塑机高温高压而成。
2 | 自动体外除颤器(AED)训练器 | 6 | 个 | 功能特点 1.产品设计符合人机工程学。打开面盖,则设备开机；合上面盖，则设备关机。单键除颤功能操作，面盖背部可存放AED电极贴片。 2.模拟急救现场AED的工作流程，但无高压电击除颤动作；全程语音提示,可中英文切换，可调节音量，指导学员熟悉AED的工作流程和使用要点。 本训练器和Cardiac Science公司的下列AED产品具有类似的功能： Powerheart 9300A（G3自动） Powerheart 9300E（G3半自动） FirstSave 9300C（G3半自动） FirstSave 9300D（G3半自动） 另外，训练器还支持与所列型号具有同样功能的品牌和其他型号产品。 支持四种模式可以模拟一下急救AED类型： 模式1：带CPR节拍器的半自动FirstSave或PowerHeart 模式2：不带CPR节拍器的半自动FirstSave或PowerHeart 模式3：带CPR节拍器的自动PowerHeart 模式4：不带CPR节拍器的半自动PowerHeart 3. 内置12个情景，可模拟不同情景的急救现场情况，并且全程语音提示指导训练者完成BLS训练，可以根据需要暂停或继续BLS过程，满足临床培训要求，符合AHA/ERC心肺复苏指南要求。 4．故障模拟功能，通过遥控器选择可以进行情景模拟的语音提示，包括：除颤过程有其他人接触病人身体、贴片位置错误、贴片位置正确、无需除颤、需要除颤、机器故障、电池电量低。 5.电量管理功能。系统自动侦测电池电量，当电池电量不足时，系统将有“电池电量低”语音提示。 6.可与任意模拟人配套使用 7.具有检测电极贴片未插功能，电极片可重复多次使用 8.具有CPR节拍音，确保正确的CPR操作 9.图文灯光实时显示当前操作步骤，具有成人、儿童模式切换，中英文语音切换。 10.内置大容量锂电池超长待机。
3 | AED贴片 | 6 | 副 | 水凝胶贴片 可以反复使用
4
5 | 成人呼吸球囊 | 6 | 个 | 标准配件：呼吸气囊，面罩，吸氧管，储气袋，说明书，包装
6 | 婴儿模型 | 6 | 个 | 该模型主要功能： 模拟标准气道开放；人工手指位胸外按压 按压强度正确（3~4cm区域）、错误（<3cm<区域）、 人工口对口呼吸（吹气）• •吹入的潮气量正确在30ml~50ml之间 按压与人工呼吸比：30:2/单人或15:2/双人。 操作周期：按压与人工吹气30:2或15:2五个循环周期CPR操作。 操作频率：国际标准：100-120次/分。 操作方式：训练操作。 检查颈动脉反应：手捏压力皮球，模拟动脉搏动。
7
8
9
10
11 | 婴儿呼吸球囊 | 6 | 个 | 简易呼吸器是一种常见的医疗用品，主要用于心肺复苏和一般人工呼吸辅助时使用，可广泛用于医院和门诊急救用，也用于公共场所或交通工具上的急救设备，如救护车，机场，火车，酒店等，能有效地起到心肺复苏的作用。 标准配件：呼吸气囊，面罩，吸氧管，储气袋，说明书，包装
12 | 备用肺袋 | 6 | 个 | 为心肺复苏模拟人专用肺袋，（作用为在做人工呼吸吹气时可使肺部膨胀），材质为PVC